## Klímakarbantartás
| Berendezés tipusa | Helyszín | Mennyiség | M.e. | Üzem | Gáztöltet | Hűtőkör | Karb. száma évente | Joghatályos szivárgásvizsgálat és a feltárt hiányosságok megszüntetésének 1 évre vonatkoztatott díja | Karbantartás és javítás 1 évre vonatkoztatott díja
IRODAHÁZ
1. | YORK YLCC-152 folyadék hűtő | Pince hűtőgépház | 2 | db | nyári | 2 x 2 x 16 kg | 4 | 2
2. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Dunai(nyugati) szobák | 198 | db | folyamatos | nincs |  | 3 | X
3. | AIRVENT légkezelő B32828 I. | I. tárgyaló, | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
4. | AIRVENT légkezelő B32828 II. | II. tárgyaló, | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
5. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Északi szobák | 145 | db | folyamatos | nincs |  | 3 | X
6. | YORK YCRE-100SB folyadék hűtő | Pince hűtőgépház | 2 | db | nyári | 2 x 2 x 49 kg | 4 | 2
7. | GÜNTNER S-GVH kondenzátor | Déli udvar | 2 | db | nyári | nincs |  | 2 | X
8. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Déli szobák | 266 | db | folyamatos | nincs |  | 3 | X
9. | YORK YCSE B 080 SB50 folyadék hűtő | Pince hűtőgépház | 1 | db | nyári | 18kg | 1 | 2
10. | GÜNTNER GFV kondenzátor | Északi udvar | 2 | db | nyári | nincs |  | 2 | X
11. | YORK 4 csöves hűtő-fűtő készülék | Északi, Keleti szobák | 219 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
12. | Toshiba RAS 5M34S3 AV-E | Telefonközpont fejállomás | 2 | db | folyamatos | < 3 kg | 2 | 4 | X
13. | EPCOOP EB-F-HSO "6" | Étterem átjáró telefonközpont felé | 1 | db | napközben | nincs |  | 6 | X
14. | THERMOSCREENS T2000 E | Főbejárat | 2 | db | eseti | nincs |  | 1 | X
15. | THERMOSCREENS T1500 E | Posta bejáró | 1 | db | eseti | nincs |  | 1 | X
16. | THERMOSCREENS T100 A | Műszaki udvar kijárat, 005 | 1 | db | eseti | nincs |  | 1 | X
17. | ALKO THERM ATU 12x12 | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X
18. | ALKO THERM F743 ??? Létezik-e | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X
19. | YORK-YCAR 120-38/B | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 1 | db | eseti | 3 x 6,6 kg | 3 | 4
20. | ALKO FAN-COIL | 556, 562, 567, 569 | 12 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
21. | BLU-BOKSZ FAN-COIL | 512, 515, 520, 528, 532 | 15 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
22. | ELEKTRA CONDERSER RWM21 RC | 758-3 | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 1 | X
23. | AERMEC folyadékhűtő | Padlás, 5. emeleti tárgyalók | 2 | db | nyári | 2 x 8,25 kg | 2 | 2
24. | WOLF KG 100 | Padlás, 7. emeleti tárgyaló | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X
25. | GENEX VGY AN AZ MINT split | tartózkodó, pince | 2 | db | nyári | < 3 kg | 1 | 1 | X
26. | Mitsubishi MVZ-GT 71VE | 0,4 kW főelosztó | 1 | db | folymatos | < 3 kg | 1 | 4 | X
27. | ACSON ACK 30 AW + 4LC 30CW dual | mosoda | 2 | db | nyári | < 3 kg | 1 | 4 | X
28. | GENEX TFUR 0261 | 122 | 1 | db | eseti | 5 kg | 1 | 4
29. | GENEX TFUR 0401 | 128, III. tárgyaló, VIII. lh, fszt 003 | 2 | db | eseti | 2 x 7,7 kg | 2 | 4
30. | Aquacontrol ACG1 | Pince hőközpont | 3 | db | eseti | nincs |  | 4 | X
31. | Aquacontrol ACG2 | Pince hűtőgépház | 1 | db | eseti | nincs |  | 4 | X
32. | Compact 400 c4 2500 légfüggöny | Főbejárat | 4 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
33. | Airvent légkezelő B20362 | pince asztalosműhely | 1 | db | szakaszos | nincs |  | 2 | X
34. | Airvent légkezelő B20490 | pincei tartózkodó mögött | 1 | db | szakaszos | nincs |  | 2 | X
897
ORSZÁGHÁZ
1. | Uniflair Unisplit UCA 341+ MRA 341 | Pince szerver szünetmentes helyiség | 4 | db | folyamatos | 15 kg, 16 kg | 2 | 4
2. | Uniflair rack hűtő ACRD + Güntner kondenzátor | Pince szerver | 8 | db | folyamatos | 4 x 12 kg | 4 | 4
3. | Elektromos légnedvesítő | Pince szerver | 1 | db | szakaszos | nincs |  | 2 | X
4. | Páramentesítő | Pince szerver | 1 | db | szakaszos | nincs |  | 2 | X
5. | Átszellőztető ventilátor | Pince szerver | 2 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
6. | Unico inverter 12 HP | I. emelet 4. | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 1 | X
7. | Menerga Adsolar 583201 (gyártási év: 1998. Nr. 38 879-1) | Ülésterem | 1 | db | eseti | 50 kg | 1 | 12
8. | Hygromatik C58-B elektromos párásító |  | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
9. | GEA CAIR plus 128.128. konyhai légkezelő | Étterem | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
10. | GEA GLCT 0302 |  | 1 | db | nyári | 2 x 30 kg | 2 | 4
11. | CAV S 06-1x2F |  | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
12. | Szanyó SAU-32M légkezelő | Főemelet 13. dohányzó | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
13. | AIRWELL X 4650 AR 407/C klímaszekrény | Könyvtár | 1 | db | folyamatos | 2 x 19 kg | 2 | 4
14. | UC 73A 407C léghűtéses kondenzátor |  | 2 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
15. | AIRWELL PR 40 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
16. | Airwent RKB1 800x500 csatorna-ventilátor |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
17. | TRANE szekrényklíma 628540 | Földszint Telefonközpont | 2 | db | folyamatos | 2 x 4 kg | 2 | 4
18. | Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw | Pince Számítógéphálózati elosztó | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X
19. | Mitsubishi MSZ-GA 60VA 6Kw |  | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X
20. | National CS-160YG23Wr5/CU-160Y235 split | Főemelet 58. 3db, 49. 1db, fszt 14. 1db | 5 | db | nyári | < 3 kg |  | 2 | X
21. | Daikin FV60D7V1/R60DB7 | Főemelet 20. 2db, 26. 2db, 42. 2db, 39 1 db | 7 | db | nyári | < 3 kg |  | 4 | X
22. | Társalgói elszívó ventilátor | Padlástér | 4 | db | időszakos | nincs |  | 2 | X
23. | Vadász, Gobelin terem elszívó ventilátor | Tetőtér | 5 | db | időszakos | nincs |  | 2 | X
24. | Mélypincei ventilátor | Mélypince | 10 | db | időszakos | nincs |  | 2 | X
25. | Fujitsu ASYG24LFCC | Pince 04 kV-os főelosztó és szünetmentes helyiség | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X
26. | Daikin RZQG71L8VI/FBQ71C8 | Pince 04 kV-os főelosztó és szünetmentes helyiség | 1 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 4 | X
27. | Daikin RXS35K | Földszint Informatika | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 2 | X
28. | Acson ACCC/ALC 60 | Főemelet 8. 2db, 9.-10. 2db, 11. 3db és padlás | 7 | db | eseti | < 3 kg |  | 4 | X
29. | Mitsubishi MUZ-GE70VA/MSZ-GE71VA 7Kw | Földszint őrség monitor helyiség | 2 | db | folyamatos | < 3 kg |  | 2 | X
30. | Daikin RX71GV/FTX71GV | Földszint őrség pihenő helyiség | 1 | db | nyári | < 3 kg |  | 2 | X
31. | CIAT AQL 25 folyadék hűtő | Munkácsy alsó-felső gépház | 3 | db | folyamatos | 3 x 6,4 kg | 3 | 4
32.
33. | GEA 15.15 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
34. | GEA CAIR plus S-1 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
35. | LK-1 Eco Line 04 légkezelő | Főemelet 32-36 | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
36. | LK-2 Eco Line 06 légkezelő |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
37. | Airwell AQCL 30 Pack folyadékhűtő WESPER |  | 1 | db | folyamatos | 7,05 kg | 1 | 4
38. | Elektromos gőz légnedvesítő Hygromatik |  | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
39. | AEROPRODUKT Ecoline-08 építőelemes légkezelő | Főemelet 42-45 | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
40. | Ferroli RMP IP 35.1 VB AB 0M5 hőszivattyú |  | 1 | db | folyamatos | 10 kg | 1 | 4
41. | Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri | Főemelet 1-2, | 1 | db | időszakos | 5 kg | 1 | 2
42. | Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri |  | 3 | db | időszakos |  |  | 2 | X
43. | Fujitsu AJY 045 LCLHA 14/16 kW kültéri | Főemelet 14-15, | 1 | db | időszakos | 5 kg | 1 | 2
44. | Fujitsu ARXD14GALH 4,5 kW beltéri |  | 3 | db | időszakos |  |  | 2 | X
45. | Tosiba RAV-SM564CT-E/RAV-SP564AT-E 5kW | Könyvtár múzeális állomány, félemelet | 1 | db | folyamatos | < 3 kg | 1 | 2 | X
46. | Fisher split | Orvosi rendelő | 1 | db | nyári | < 3 kg | 1 | 2 | X
47. | Camfil HEPA légtisztító berendezés | Orvosi rendelő | 1 | db | folyamatos |  |  | 2 | X
101
Látogatóközpont és Mélygarázs
Hűtőgépek
1. | LG UU24W246D | UPS helyiség légkezelő direkt elpárologtató | 1 | db | folyamatos | 2.8kg | 1 | 4 | X
2. | LG ARUN40LS2A | Parlamenti múzeum | 1 | db | folyamatos | 7.5kg | 1 | 4
3. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 7.5kg | 1 | 4
4. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 8.1kg | 1 | 4
5. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 7.5kg | 1 | 4
6. | Airwell AWAU-YUD060-H13 | Trafó helyiség | 1 | db | folyamatos | 7.9kg | 1 | 4
7. | Mitsubishi SUZ-KA35VA4 | 0.4kV helyiség | 1 | db | folyamatos | 1.33kg | 1 | 4 | X
8. | Airwell AWAU-YBDE09-H11 | Térvilágítás hsg. | 1 | db | folyamatos | 1.31kg | 1 | 4 | X
9. | LG UVNH18GJLA2 | 153 erősáramú elosztó | 1 | db | folyamatos | 1.31kg | 1 | 4 | X
10. | Airwell DLF9 DCI | Épületfelügyeleti hsg. | 1 | db | folyamatos | 3.48kg | 1 | 4
11. | Airwell AWAU-YBDE018-H11 | UPS tartalék hűtés | 1 | db | folyamatos | 1.61kg | 1 | 4 | X
12. | LG UU18W UE2 | 120 UPS helyiség | 1 | db | folyamatos | 1.4kg | 1 | 4 | X
13. | LG UU18W UE2 | Látogatóközpont szerver helyiség 132/1,2 | 2 | db | folyamatos | 1.4kg | 1 | 4 | X
14. | LG E09EK | Látogatóközpont szerver, erősáramú helyiség | 1 | db | folyamatos | 0.9kg | 1 | 4 | X
15. | LG UU18W UE2 | 274 lift gépház | 1 | db | folyamatos | 1.4kg | 1 | 4 | X
16. | LG E09EK | 274 lift gépház | 1 | db | folyamatos | 0.9kg | 1 | 4 | X
17. | Aermec NXW900 XHLD Hőszivattyú I. | 163 hőszivattyú központ | 1 | db | folyamatos | 36kg | 2 | 4
18. | Aermec NXW900 XHLD Hőszivattyú II. | 163 hőszivattyú központ | 1 | db | folyamatos | 36kg | 2 | 4
19. | Rittal TopTherm LCP Inline DX/SK3311.430 | 309 Lampertz | 4 | db | folyamatos | 4 x 2,8kg | 4 | 6 | X
20. | Rittal SHVN 15/5 V/H kondenzátor |  | 4 | db | folyamatos |  |  | 6 | X
21. | Párátlanító berendezés Hydros | Lampertz előtér | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
22. | Elektromos párásító 20 l/h Nordman | Lampertz előtér | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
29
CIAT Fan-coil berendezések
Látogatóközpont
FC csoportjel, készülék
1. | FC 115, UtaCom 295/01 | 111.114 | 2 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
2. | FC 133/2, UtaCom 295/01 | 133/2 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
3. | FC 133/6, UtaCom 295/03 | 133/6 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
4. | FC 133/1, UtaCom 295/03 | 133/1 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
5. | FC 133/1, UtaCom 295/03 | 133/1 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
6. | FC 127, UtaCom 295/01 | 123/4, 123/6, 123/7 | 5 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
7. | FC 133/3, UtaCom 295/01 | 133/3 | 5 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
8. | FC 133/3, UtaCom 295/04 | 133/3 | 4 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
32
Mélygarázs
FC csoportjel, készülék
1. | FC Major2 NCH 426 | 209 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
2. | FC Major2 NCH 426 | 211 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
3. | FC Major2 NCH 426 | 218 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
4. | FC Major2 NCH 426 | 216 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
5. | FC Major2 NCH 426 | 224 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
6. | FC Major2 NCH 426 | 228 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
7. | FC Major2 NCH 426 | 242 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
8. | FC Major2 NCH 426 | 246 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
9. | FC Major2 NCH 426 | 248 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
10. | FC Major2 NCH 426 | 251 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
11. | FC Major2 NCH 426 | 258 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
12. | FC Major2 NCH 426 | 263 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
13. | FC Major2 NCH 426 | 268 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
14. | FC Major2 NCH 430 | 173 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
15. | FC Major2 NCH 432 | 168 | 1 | db |  | nincs |  | 4 | X
15
XV. Udvar Parlamenti Múzeum
FC csoportjel, készülék
1. | FC MajorLine 602 | 103/2 | 5 | db |  | nincs |  | 4 | X
2. | FC MajorLine 602 | 104/2 | 5 | db |  | nincs |  | 4 | X
10
Légkezelők, ventilátorok, központi szellőzők, légfüggöny
1. | CIAT Airtech 25 építőelemes befúvó-elszívó | 239, 196 szell. Gépház | 2 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
2. | CIAT Airtech 75 építőelemes befúvó | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
3. | CIAT Airtech 250 építőelemes befúvó-elszívó | LK szell. Gépház | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
4. | CLH ECOLine KC befúvó | 196 szell. Gépház | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 4 | X
5. | Rosenberg kalorifer | 239,248,195 helyiségekben | 7 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
6. | HELIOS B AMD 400/2 F300, füstmentesítés MHF1,MHF2 | XV. Udvar PM kiállító tér | 2 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
7. | HELIOS InlineVent KD 355/6/70/40, Látogatóközpont összes vizesblokk elszívás, LKE | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
8. | HELIOS SilentBox 400F, Konyha elszívás, LKE | Rakparti rámpa alján fém álmennyezet revíziós ajtó felett | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
9. | HELIOS RR100 | 227 vízgépészeti helyiség | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
10. | HELIOS KRW EC 400, Autómosó állások szellőztetése, AM1, AM2 | 243 raktár | 4 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
11. | HELIOS KRD EC 500/80/50, L1 lépcsőház, Mélygarázs füstmentesítés | 408 szellőző gépház | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
12. | HELIOS SB EC 200, Tartózkodó helyiségcsoport vizesblokk ekszívás, TVE | 167 tároló | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
13. | HELIOS SB EC 250, Tartózkodó helyiségcsoport teakonyha elszívás, TKE | 167 tároló | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
14. | HELIOS SB EC 315, Mélygarázs füstmentesítés, L2, L3 Lépcsőház előtér befúvás | 417,420 szellőző gépház | 2 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
15. | HELIOS SB EC 200, Hosszúrámpa helyiségcsoport szellőzés, 271, 272 Hulladéktárolók elszívás | 183 diszponibilis helyiség | 2 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
16. | HELIOS SB EC 315, Mélygarázs füstmentesítés, 159 UPS helyiség elszívás | 196 szellőző gépház | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
17. | HELIOS ELS-V, 178 személyzeti WC elszívás, R1-E | 178 személyzeti WC | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
18. | HELIOS AVD RK 1000/4-28°, L1,L2,L3 túlnyomásos lépcsőház befúvó ventilátor, Mélygarázs füstmentesítés | 408, 417, 420 szellőző gépház | 3 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
19. | Airvent CVAB Lift szellőzés, LKL | -2 mozgássérült liftgépház külső fal | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
20. | FlaktWoods 31JT-3LP-RBB-TB Jet típusú ventilátorok | -2,-3,-4 garázstér | 90 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
21. | FlaktWoods HT160JMTS/50/6/12/28 300/2, Főszellőző ventilátorok (Kétirányú)MGV1, MGV2 | 230,232 szellőző gépház | 2 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
22. | ATC RFA | Északi, Déli szellőző alagút | 2 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
23. | Légfüggöny | 114 Képviselői beléptetés | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
24. | Elszívóernyő Halton | 140 konyha | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
25. | Helios KWL EC 500 | 174, 208, 308, 407 | 4 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
26. | Helios KWL EC 1800 | 239 szellőző gépház | 2 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
27. | Helios KWL EC 2000 | 195 raktár | 1 | db | eseti | nincs |  | 2 | X
28. | Légnedvesítő Condair MK5 | 103/1 XV. Udvar PM szellőzőgépház | 1 | db | folyamatos | nincs |  | 2 | X
138
| Berendezések száma összesen |  | 1222
| Összesen: | [7 empty] | 0 | 0
| Hűtőköri szivárgásvizsgálatok(J oszlop) + karbantartás és javítás(K oszlop) 1 éves díja összesen : | [8 empty] | 0
| Vállalási díj nettó összesen 2018. 12. 01. - 2020. 12. 31.: | [8 empty] | 0
| Vállalási díj bruttó összesen 2018. 12. 01. - 2020. 12. 31.: | [8 empty] | 0
Note on B4: IH pince
Note on B5: IH dunára néző szobák
Note on B6: IH I.tárgyaló, pince
Note on B7: IH II. Tárgyaló, pince
Note on B8: IH dunára néző szobák
Note on B10: IH déli udvar
Note on B11: IH déli részen található szobák
Note on B13: IH északi udvar
Note on B15: IH telefonközpont, fejállomás
Note on B16: IH étterem, átjáró telefonközpont felé
Note on B17: IH főbejárat
Note on B18: IH posta bejáró
Note on B19: IH műszaki udvar kijáró, 005
Note on B20: IH padlás, 5.em tárgyalók
Note on B21: IH padlás, 5.em tárgyalók
Note on B22: IH padlás, 5.em tárgyalók
Note on B23: IH 556, 562, 567, 569
Note on B24: IH 512, 515, 520, 528, 532
Note on B25: IH 758/3
Note on B26: IH 7.em.Tárgyaló, padlás
Note on B27: IH 7.em.Tárgyaló, padlás
Note on B30: IH 003
Note on B31: IH 122
Note on B32: IH 128, III.Tárgyaló, VIII.lh, fsz 003
Note on B42: OH szerver, pince
Note on B43: OH szerve, pince
Note on B47: OH I.em 4
Note on B48: Ülésterem
Note on B50: Országházi étterem
Note on B53: Főem. 13. dohányzó
Note on B54: Könyvtár nagyolvasó
Note on B58: Telefonközpont
Note on B59: Számítógéphálózati elosztóközpont
Note on B61: Főemelet 58 3 db, 49 1 db, fsz 14. 1 db
Note on B66: 1 Fk elektromos főkapcsoló berendezés szünetmentes
Note on B69: Főem. 8 2 db, 9-10 2 db, 11. 3 db.